УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка» с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района» ___________ ___________ (личная подпись) (И.О. Фамилия) ____. _________. _____

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

- Краткая характеристика объекта Адрес объекта на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

- Наименование предоставляемой (мых)  услуги (услуг): 366312,ЧР, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт  ул. А.Абдулкадырова 12

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Сведения об объекте:

- Отдельно стоящее здание 1 этажа 201,4кв.м.

- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет):2188 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Улыбка» с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального  района».

- Адрес              места              нахождения              организации:  ЧР, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт  ул. А.Абдулкадырова 12 ,

Основание для пользования объектом: Арендованное.

Форма собственности: Муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная Наименование             и             адрес             вышестоящей             организации: Администрация Курчалоевского муниципального района 3666314,Чеченская Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул. А-Х Кадырова 50.тел./факс 8(8715)-52-22-20, 52-23-18 ;email-kurchloy @mail.ru

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг      населению

Сфера деятельности: Образование.

Плановая мощность: посещаемость 120человек, воспитанники и родители (законные представители).

Форма оказания услуги: услуга оказывается на объекте.

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте до 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды не обслуживаются.

- Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Нет в наличии |
| 2. | Сменные кресла-коляски | Нет в наличии |
| 3. | Адаптированные лифты | Нет в наличии |
| 4. | Поручни | Нет в наличии |
| 5. | Пандусы | Нет в наличии |
| 6. | Подъемные платформы (аппарели) | Нет в наличии |
| 7. | Раздвижные двери | Нет в наличии |

| 8. | Доступные вводные группы | Нет в наличии |
| --- | --- | --- |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Нет в наличии |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Достаточная, кроме дверных проемов |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа у объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Нет в наличии |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Браиля и на контрастном фоне | Нет в наличии |
| 13. | Дублированием необходимым для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет в наличии |
| 14. | иные | Нет в наличии |

- Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет в наличии |
| 2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Нет в наличии |
| 3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Сотрудники проинструктированы |
| 4. | Наличие работников организаций, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Нет в наличии |
| 5. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Нет в наличии |
| 6. | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на | Нет в наличии |

|  | объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Не требуется |
| 8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Не допускается |
| 9. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет в наличии |
| 10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Исполнено |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Нет в наличии |
| 12. | Иные |  |

- Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для проведения порядка предоставления услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для проведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка раздвижных дверей центрального входа | По мере поступления финансирования |
| 2 | Приобретение сменного кресла-коляски | По мере поступления финансирования |
| 3 | Обеспечить при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | По мере поступления финансирования |
| 4 | Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН). | По мере поступления финансирования |

| 7 | Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней. | По мере поступления финансирования |
| --- | --- | --- |
| 8 | Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней. | По мере поступления финансирования |
| 9 | Обеспечить наличие в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | По мере поступления финансирования |

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности

для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.